## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 4.504 | 0 | 122.7 | 37.9 | 70.3 | 0 | 14.1 | 0 | 0
01 - 02 | 4.504 | 0 | 116.1 | 37.5 | 64.5 | 0 | 14 | 0 | 0
02 - 03 | 4.44 | 0 | 113.1 | 37.1 | 62.9 | 0 | 12.7 | 0 | 0
03 - 04 | 4.472 | 0 | 119.4 | 35.8 | 70.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0
04 - 05 | 4.484 | 0 | 130.2 | 36.4 | 80.5 | 0 | 12.8 | 0 | 0
05 - 06 | 4.548 | 0 | 147.3 | 38.4 | 95.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0
06 - 07 | 4.52 | 0 | 153.6 | 41.2 | 101.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0
07 - 08 | 4.424 | 0 | 151.8 | 42.8 | 98.4 | 0 | 10 | 0 | 0
08 - 09 | 4.352 | 0 | 137.7 | 46.1 | 80.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0
09 - 10 | 4.344 | 0 | 134.1 | 43.8 | 79 | 0 | 10.8 | 0 | 0
10 - 11 | 4.512 | 0 | 126.3 | 42.7 | 73.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0
11 - 12 | 4.484 | 0 | 126.3 | 43.2 | 71.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0
12 - 13 | 4.544 | 0 | 126.3 | 43.1 | 71.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0
13 - 14 | 4.5 | 0 | 131.7 | 41.6 | 78.3 | 0 | 11.3 | 0 | 0
14 - 15 | 4.444 | 0 | 127.2 | 39.1 | 75.9 | 0 | 11.8 | 0 | 0
15 - 16 | 4.552 | 0 | 131.7 | 44.2 | 73.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0
16 - 17 | 4.624 | 0 | 146.7 | 48.1 | 83.4 | 0 | 14.6 | 0 | 0
17 - 18 | 4.66 | 0 | 175.2 | 51.3 | 108.6 | 0 | 15.1 | 0 | 0
18 - 19 | 4.28 | 0 | 162 | 46.2 | 100.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0
19 - 20 | 4.348 | 0 | 154.8 | 46 | 94 | 0 | 14.7 | 0 | 0
20 - 21 | 4.376 | 0 | 147.6 | 43.1 | 89.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0
21 - 22 | 4.456 | 0 | 143.7 | 41.4 | 87.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0
22 - 23 | 4.556 | 0 | 130.5 | 40.9 | 75.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0
23 - 00 | 4.48 | 0 | 118.5 | 39.1 | 66.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0
Сумма | 107.408 | 0 | 3274.5 | 1007 | 1953.9 | 0 | 305.3 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 45.9 | 19.1 | 23.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 46.2 | 19.2 | 23.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 44.7 | 18.4 | 23.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 45 | 18.4 | 23.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 52.5 | 18.7 | 30.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 52.2 | 19 | 30.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 54.3 | 18.7 | 32.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 47.7 | 17.4 | 27.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 39.6 | 16.2 | 20.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 37.5 | 15.4 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 44.1 | 18.3 | 23.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 43.2 | 18 | 22.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 45.9 | 18.7 | 24.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 44.1 | 17.5 | 23.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 42.9 | 17.2 | 22.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 46.2 | 18.5 | 24.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 56.7 | 20.7 | 32.2 | 0 | 3 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 60.3 | 21.7 | 34.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 47.1 | 16.9 | 27 | 0 | 2.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 45.6 | 17.6 | 24.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 43.5 | 17.9 | 22.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 46.8 | 18.9 | 24.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 47.4 | 19.2 | 24.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 45 | 18.3 | 23 | 0 | 2.7 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1124.4 | 439.9 | 607.5 | 0 | 53 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч