## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 19 декабря 2018 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 248.7 | 0-5 | 5.409 | 9.729 | 15.987 | 16.723 | 16.723 | 16.723 | 16.851 | 18.418 | 18.909 | 19.641 | 35.8%
|  | 0-20 | 5.46 | 9.895 | 16.967 | 19.927 | 21.618 | 23.178 | 26.297 | 32.527 | 37.016 | 38.982 | 71%
|  | Всего: | 5.46 | 9.895 | 17.171 | 21.844 | 25.796 | 30.615 | 35.375 | 42.687 | 50.35 | 54.898 | 22.1%
в т.ч. Южный узел | 114.86 | 0-5 | 1.998 | 4.353 | 8.633 | 9.259 | 9.259 | 9.259 | 9.259 | 10.826 | 11.317 | 12.049 | 59.3%
|  | 0-20 | 2.049 | 4.437 | 8.783 | 10.031 | 10.744 | 11.134 | 11.542 | 14.773 | 15.452 | 16.341 | 80.4%
|  | Всего: | 2.049 | 4.437 | 8.963 | 10.551 | 11.612 | 13.295 | 13.753 | 17.42 | 18.578 | 20.317 | 17.7% | 37%
2 | 238.27 | 0-5 | 5.178 | 9.418 | 15.585 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.408 | 17.932 | 18.4 | 19.228 | 35.8%
|  | 0-20 | 5.229 | 9.576 | 16.539 | 19.449 | 21.091 | 22.613 | 25.454 | 31.472 | 35.906 | 38.232 | 71.3%
|  | Всего: | 5.229 | 9.576 | 16.737 | 21.225 | 25.037 | 29.864 | 34.323 | 41.397 | 48.851 | 53.643 | 22.5%
в т.ч. Южный узел | 113.61 | 0-5 | 1.645 | 3.986 | 8.159 | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 10.291 | 10.759 | 11.587 | 59%
|  | 0-20 | 1.696 | 4.069 | 8.309 | 9.527 | 10.205 | 10.586 | 10.992 | 14.166 | 14.825 | 15.798 | 80.4%
|  | Всего: | 1.696 | 4.069 | 8.483 | 10.041 | 11.047 | 12.636 | 13.09 | 16.7 | 17.838 | 19.638 | 17.3% | 36.6%
3 | 229.71 | 0-5 | 5.328 | 9.524 | 15.609 | 16.334 | 16.334 | 16.334 | 16.45 | 17.89 | 18.362 | 19.075 | 36.6%
|  | 0-20 | 5.379 | 9.679 | 16.5 | 19.389 | 20.966 | 22.361 | 24.983 | 30.656 | 35.049 | 37.128 | 71.2%
|  | Всего: | 5.379 | 9.679 | 16.691 | 21.153 | 24.897 | 29.433 | 33.688 | 40.404 | 47.632 | 52.166 | 22.7%
в т.ч. Южный узел | 111.02 | 0-5 | 1.919 | 4.247 | 8.383 | 9.002 | 9.002 | 9.002 | 9.002 | 10.442 | 10.915 | 11.628 | 59.6%
|  | 0-20 | 1.97 | 4.329 | 8.531 | 9.759 | 10.435 | 10.755 | 11.151 | 14.183 | 14.898 | 15.753 | 80.8%
|  | Всего: | 1.97 | 4.329 | 8.699 | 10.263 | 11.263 | 12.8 | 13.246 | 16.714 | 17.818 | 19.507 | 17.6% | 37.4%
4 | 237.63 | 0-5 | 5.141 | 9.32 | 14.877 | 15.597 | 15.597 | 15.597 | 15.704 | 17.151 | 17.61 | 18.428 | 35.9%
|  | 0-20 | 5.192 | 9.477 | 15.762 | 18.676 | 20.31 | 21.706 | 24.281 | 29.777 | 34.145 | 36.238 | 70.5%
|  | Всего: | 5.192 | 9.477 | 15.949 | 20.419 | 24.323 | 28.983 | 33.17 | 39.706 | 46.86 | 51.384 | 21.6%
в т.ч. Южный узел | 111.09 | 0-5 | 1.915 | 4.29 | 7.955 | 8.569 | 8.569 | 8.569 | 8.569 | 10.016 | 10.475 | 11.293 | 59.4%
|  | 0-20 | 1.966 | 4.372 | 8.095 | 9.316 | 10.006 | 10.323 | 10.716 | 13.611 | 14.303 | 15.262 | 80.3%
|  | Всего: | 1.966 | 4.372 | 8.26 | 9.825 | 10.831 | 12.355 | 12.798 | 16.129 | 17.212 | 19.005 | 17.1% | 37%
5 | 245.08 | 0-5 | 5.086 | 9.211 | 15.173 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.004 | 17.408 | 17.798 | 18.787 | 35.9%
|  | 0-20 | 5.137 | 9.354 | 16.051 | 18.968 | 20.621 | 22.016 | 24.614 | 30.361 | 34.66 | 36.829 | 70.3%
|  | Всего: | 5.137 | 9.354 | 16.239 | 20.745 | 24.699 | 29.451 | 33.798 | 40.606 | 47.746 | 52.392 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 114.72 | 0-5 | 1.944 | 4.314 | 8.382 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.404 | 10.794 | 11.783 | 59.5%
|  | 0-20 | 1.995 | 4.397 | 8.524 | 9.731 | 10.414 | 10.737 | 11.131 | 14.203 | 14.823 | 15.955 | 80.6%
|  | Всего: | 1.995 | 4.397 | 8.689 | 10.244 | 11.263 | 12.816 | 13.26 | 16.768 | 17.813 | 19.788 | 17.2% | 37.8%
6 | 255.41 | 0-5 | 5.18 | 9.296 | 15.417 | 16.202 | 16.202 | 16.202 | 16.312 | 17.721 | 18.088 | 19.055 | 35.8%
|  | 0-20 | 5.231 | 9.447 | 16.313 | 19.246 | 20.925 | 22.358 | 24.77 | 30.488 | 34.816 | 36.818 | 69.2%
|  | Всего: | 5.231 | 9.447 | 16.504 | 21.041 | 25.172 | 30.138 | 34.398 | 41.218 | 48.66 | 53.225 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 123.38 | 0-5 | 2.01 | 4.37 | 8.501 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 10.587 | 10.955 | 11.922 | 58.8%
|  | 0-20 | 2.061 | 4.454 | 8.643 | 9.931 | 10.636 | 10.977 | 11.378 | 14.429 | 15.046 | 16.155 | 79.6%
|  | Всего: | 2.061 | 4.454 | 8.811 | 10.444 | 11.501 | 13.22 | 13.671 | 17.158 | 18.311 | 20.291 | 16.4% | 38.1%
7 | 296.13 | 0-5 | 5.866 | 10.711 | 17.496 | 18.485 | 18.485 | 18.485 | 18.622 | 19.911 | 20.3 | 21.337 | 35.2%
|  | 0-20 | 5.917 | 10.891 | 18.495 | 21.736 | 23.572 | 25.122 | 27.461 | 33.214 | 37.683 | 40.009 | 66%
|  | Всего: | 5.917 | 10.891 | 18.711 | 23.807 | 28.959 | 35.016 | 39.651 | 46.636 | 54.986 | 60.665 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 139.37 | 0-5 | 2.455 | 5.244 | 9.852 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 11.997 | 12.386 | 13.424 | 59.7%
|  | 0-20 | 2.506 | 5.33 | 10.006 | 11.502 | 12.242 | 12.605 | 13.026 | 15.925 | 16.583 | 17.772 | 79.1%
|  | Всего: | 2.506 | 5.33 | 10.191 | 12.033 | 13.186 | 15.056 | 15.527 | 18.862 | 20.155 | 22.469 | 16.1% | 37%
8 | 326.09 | 0-5 | 6.569 | 12.314 | 20.606 | 21.752 | 21.752 | 21.752 | 21.88 | 22.791 | 23.121 | 23.971 | 35.4%
|  | 0-20 | 6.62 | 12.501 | 21.696 | 25.541 | 27.956 | 29.629 | 32.311 | 38.946 | 43.409 | 45.548 | 67.3%
|  | Всего: | 6.62 | 12.501 | 21.932 | 28.001 | 34.111 | 40.325 | 45.824 | 53.652 | 62.162 | 67.682 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 153.48 | 0-5 | 2.842 | 5.761 | 11.67 | 12.659 | 12.659 | 12.659 | 12.659 | 13.57 | 13.901 | 14.751 | 59.2%
|  | 0-20 | 2.893 | 5.847 | 11.823 | 13.484 | 14.385 | 14.793 | 15.259 | 18.101 | 18.806 | 19.815 | 79.6%
|  | Всего: | 2.893 | 5.847 | 12.023 | 14.022 | 15.348 | 17.477 | 17.993 | 21.271 | 22.649 | 24.898 | 16.2% | 36.8%
9 | 368.84 | 0-5 | 7.367 | 15.017 | 24.45 | 25.841 | 25.841 | 25.841 | 25.97 | 27.282 | 27.67 | 28.708 | 36.7%
|  | 0-20 | 7.418 | 15.255 | 25.686 | 30.415 | 33.345 | 35.351 | 38.821 | 46.48 | 51.697 | 54.379 | 69.5%
|  | Всего: | 7.418 | 15.255 | 25.919 | 33.049 | 40.489 | 47.07 | 53.689 | 62.62 | 72.103 | 78.286 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 167.49 | 0-5 | 3.022 | 6.505 | 13.065 | 14.204 | 14.204 | 14.204 | 14.204 | 15.515 | 15.904 | 16.941 | 59.4%
|  | 0-20 | 3.073 | 6.591 | 13.222 | 15.235 | 16.434 | 17.074 | 17.577 | 20.999 | 21.855 | 23.147 | 81.2%
|  | Всего: | 3.073 | 6.591 | 13.421 | 15.773 | 17.463 | 19.927 | 20.484 | 24.427 | 25.963 | 28.52 | 17% | 36.4%
10 | 363.21 | 0-5 | 7.24 | 14.37 | 23.548 | 25.042 | 25.042 | 25.042 | 25.149 | 26.809 | 27.248 | 28.336 | 36.4%
|  | 0-20 | 7.291 | 14.644 | 24.757 | 29.542 | 32.426 | 34.356 | 37.899 | 46.187 | 52.265 | 54.861 | 70.5%
|  | Всего: | 7.291 | 14.644 | 24.979 | 32.105 | 39.596 | 45.89 | 52.496 | 62.08 | 72.377 | 77.859 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 165.13 | 0-5 | 3.225 | 6.589 | 13.255 | 14.441 | 14.441 | 14.441 | 14.441 | 16.102 | 16.541 | 17.629 | 59.2%
|  | 0-20 | 3.276 | 6.675 | 13.415 | 15.408 | 16.744 | 17.389 | 17.928 | 21.681 | 22.755 | 24.098 | 81%
|  | Всего: | 3.276 | 6.675 | 13.608 | 15.982 | 18.065 | 20.544 | 21.138 | 25.5 | 27.366 | 29.767 | 18% | 38.2%
11 | 367.18 | 0-5 | 6.857 | 14.035 | 22.955 | 24.312 | 24.312 | 24.312 | 24.414 | 26.194 | 26.633 | 27.722 | 36.2%
|  | 0-20 | 6.908 | 14.316 | 24.155 | 29.234 | 32.122 | 34.006 | 37.594 | 45.653 | 51.002 | 53.697 | 70.2%
|  | Всего: | 6.908 | 14.316 | 24.362 | 31.918 | 39.513 | 45.757 | 52.248 | 61.602 | 71.045 | 76.516 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 162.36 | 0-5 | 3.108 | 6.44 | 12.961 | 14.111 | 14.111 | 14.111 | 14.111 | 15.891 | 16.33 | 17.418 | 59.2%
|  | 0-20 | 3.159 | 6.526 | 13.119 | 15.194 | 16.501 | 17.099 | 17.778 | 21.469 | 22.528 | 23.861 | 81%
|  | Всего: | 3.159 | 6.526 | 13.298 | 15.762 | 17.788 | 20.224 | 20.958 | 25.257 | 27.113 | 29.441 | 18.1% | 38.5%
12 | 348.88 | 0-5 | 7.007 | 13.889 | 22.208 | 23.522 | 23.522 | 23.522 | 23.616 | 25.287 | 25.696 | 26.626 | 35.7%
|  | 0-20 | 7.058 | 14.162 | 23.415 | 28.346 | 31.108 | 32.989 | 36.562 | 44.374 | 49.625 | 52.149 | 70%
|  | Всего: | 7.058 | 14.162 | 23.62 | 31.002 | 38.346 | 44.51 | 50.856 | 60.011 | 69.24 | 74.527 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 157.68 | 0-5 | 3.261 | 6.505 | 12.589 | 13.707 | 13.707 | 13.707 | 13.707 | 15.377 | 15.787 | 16.716 | 58.5%
|  | 0-20 | 3.312 | 6.591 | 12.745 | 14.711 | 15.947 | 16.582 | 17.263 | 20.689 | 21.711 | 22.883 | 80.1%
|  | Всего: | 3.312 | 6.591 | 12.918 | 15.272 | 17.227 | 19.77 | 20.504 | 24.539 | 26.351 | 28.576 | 18.1% | 38.3%
13 | 352.53 | 0-5 | 7.089 | 13.453 | 21.891 | 23.097 | 23.097 | 23.097 | 23.206 | 24.604 | 24.969 | 25.854 | 35.4%
|  | 0-20 | 7.14 | 13.72 | 23.093 | 27.948 | 30.685 | 32.557 | 36.2 | 44.114 | 48.759 | 50.993 | 69.7%
|  | Всего: | 7.14 | 13.72 | 23.302 | 30.524 | 37.906 | 44.073 | 50.372 | 59.538 | 68.152 | 73.127 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 155.78 | 0-5 | 3.772 | 6.812 | 13.187 | 14.124 | 14.124 | 14.124 | 14.124 | 15.522 | 15.887 | 16.772 | 58.9%
|  | 0-20 | 3.823 | 6.898 | 13.349 | 15.163 | 16.365 | 16.961 | 17.647 | 21.048 | 21.766 | 22.868 | 80.3%
|  | Всего: | 3.823 | 6.898 | 13.528 | 15.722 | 17.632 | 20.071 | 20.81 | 24.82 | 26.306 | 28.481 | 18.3% | 38.9%
14 | 349.68 | 0-5 | 7.244 | 13.996 | 22.733 | 23.938 | 23.938 | 23.938 | 24.066 | 25.443 | 25.78 | 26.635 | 35.8%
|  | 0-20 | 7.295 | 14.264 | 23.932 | 28.865 | 31.645 | 33.574 | 37.173 | 44.791 | 49.617 | 52.065 | 70.1%
|  | Всего: | 7.295 | 14.264 | 24.143 | 31.412 | 38.872 | 45.147 | 51.422 | 60.346 | 69.139 | 74.302 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 153.29 | 0-5 | 3.521 | 6.744 | 13.321 | 14.361 | 14.361 | 14.361 | 14.361 | 15.738 | 16.074 | 16.93 | 58.5%
|  | 0-20 | 3.572 | 6.83 | 13.476 | 15.413 | 16.646 | 17.284 | 17.995 | 21.457 | 22.282 | 23.365 | 80.7%
|  | Всего: | 3.572 | 6.83 | 13.657 | 15.967 | 17.892 | 20.391 | 21.155 | 25.226 | 26.816 | 28.948 | 18.9% | 39%
15 | 344.25 | 0-5 | 6.872 | 13.369 | 21.921 | 23.221 | 23.221 | 23.221 | 23.346 | 24.777 | 25.077 | 25.858 | 35.1%
|  | 0-20 | 6.923 | 13.641 | 23.115 | 28.066 | 30.78 | 32.707 | 36.427 | 44.421 | 49.218 | 51.564 | 70%
|  | Всего: | 6.923 | 13.641 | 23.326 | 30.63 | 37.994 | 44.259 | 50.627 | 59.946 | 68.722 | 73.659 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 144.64 | 0-5 | 3.205 | 6.229 | 12.42 | 13.434 | 13.434 | 13.434 | 13.434 | 14.865 | 15.165 | 15.947 | 57.2%
|  | 0-20 | 3.256 | 6.315 | 12.579 | 14.424 | 15.66 | 16.307 | 16.983 | 20.604 | 21.373 | 22.381 | 80.2%
|  | Всего: | 3.256 | 6.315 | 12.759 | 14.979 | 16.908 | 19.407 | 20.135 | 24.365 | 25.911 | 27.893 | 19.3% | 37.9%
16 | 350.28 | 0-5 | 7.216 | 14.342 | 22.781 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 24.23 | 25.514 | 25.823 | 26.494 | 36.1%
|  | 0-20 | 7.267 | 14.613 | 23.931 | 28.772 | 31.432 | 33.342 | 37.196 | 44.665 | 49.29 | 51.367 | 70%
|  | Всего: | 7.267 | 14.613 | 24.146 | 31.223 | 38.456 | 44.511 | 50.827 | 59.608 | 68.304 | 73.376 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 145.25 | 0-5 | 3.161 | 6.301 | 12.331 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 14.616 | 14.925 | 15.596 | 56.4%
|  | 0-20 | 3.212 | 6.387 | 12.479 | 14.352 | 15.653 | 16.293 | 17.01 | 20.242 | 21.012 | 21.902 | 79.2%
|  | Всего: | 3.212 | 6.387 | 12.661 | 14.898 | 16.975 | 19.44 | 20.209 | 24.05 | 25.601 | 27.668 | 19% | 37.7%
17 | 361.03 | 0-5 | 7.105 | 13.428 | 21.748 | 23.047 | 23.047 | 23.047 | 23.181 | 24.531 | 24.925 | 25.678 | 35.4%
|  | 0-20 | 7.156 | 13.721 | 22.961 | 27.721 | 30.056 | 32.162 | 36.19 | 44.253 | 49.229 | 51.478 | 71.1%
|  | Всего: | 7.156 | 13.721 | 23.175 | 30.194 | 36.594 | 42.657 | 48.841 | 58.132 | 67.159 | 72.439 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 150.47 | 0-5 | 3.18 | 6.272 | 12.205 | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 14.547 | 14.941 | 15.695 | 57.7%
|  | 0-20 | 3.231 | 6.358 | 12.354 | 14.22 | 15.312 | 16.034 | 16.712 | 20.087 | 20.836 | 21.821 | 80.2%
|  | Всего: | 3.231 | 6.358 | 12.538 | 14.771 | 16.49 | 19.007 | 19.739 | 23.635 | 25.056 | 27.215 | 18.1% | 37.6%
18 | 362.1 | 0-5 | 7.482 | 13.452 | 21.802 | 22.867 | 22.867 | 22.867 | 23.005 | 24.465 | 24.946 | 25.668 | 35.4%
|  | 0-20 | 7.533 | 13.734 | 22.994 | 27.267 | 29.432 | 31.425 | 34.942 | 42.736 | 47.55 | 49.72 | 68.5%
|  | Всего: | 7.533 | 13.734 | 23.248 | 29.874 | 36.447 | 42.371 | 48.227 | 57.369 | 66.922 | 72.543 | 20%
в т.ч. Южный узел | 154.09 | 0-5 | 3.354 | 6.481 | 12.411 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 14.793 | 15.274 | 15.995 | 58.6%
|  | 0-20 | 3.405 | 6.567 | 12.562 | 14.243 | 15.21 | 15.808 | 16.507 | 19.964 | 20.792 | 21.724 | 79.6%
|  | Всего: | 3.405 | 6.567 | 12.774 | 14.806 | 16.416 | 18.822 | 19.576 | 23.553 | 25.087 | 27.289 | 17.7% | 37.6%
19 | 363.61 | 0-5 | 7.699 | 13.672 | 21.903 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.171 | 24.609 | 25.202 | 26.185 | 35.3%
|  | 0-20 | 7.75 | 13.992 | 23.184 | 27.815 | 29.97 | 32.09 | 35.53 | 43.301 | 48.533 | 51.081 | 68.8%
|  | Всего: | 7.75 | 13.992 | 23.442 | 30.432 | 37.054 | 43.385 | 49.136 | 58.272 | 68.255 | 74.216 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 151.86 | 0-5 | 3.364 | 6.726 | 12.676 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 15.108 | 15.701 | 16.684 | 59.9%
|  | 0-20 | 3.415 | 6.812 | 12.833 | 14.607 | 15.511 | 16.096 | 16.832 | 20.064 | 21.008 | 22.209 | 79.8%
|  | Всего: | 3.415 | 6.812 | 13.053 | 15.183 | 16.749 | 19.273 | 20.061 | 23.814 | 25.453 | 27.832 | 18.3% | 37.5%
20 | 365.29 | 0-5 | 7.708 | 13.829 | 22.096 | 23.224 | 23.224 | 23.224 | 23.37 | 24.634 | 25.225 | 26.077 | 35.7%
|  | 0-20 | 7.759 | 14.126 | 23.351 | 27.955 | 30.058 | 32.225 | 35.52 | 42.976 | 48.09 | 50.34 | 68.8%
|  | Всего: | 7.759 | 14.126 | 23.608 | 30.535 | 36.939 | 43.272 | 48.862 | 57.695 | 67.504 | 73.131 | 20%
в т.ч. Южный узел | 148.9 | 0-5 | 3.129 | 6.454 | 12.279 | 13.257 | 13.257 | 13.257 | 13.257 | 14.521 | 15.112 | 15.964 | 59.1%
|  | 0-20 | 3.18 | 6.54 | 12.437 | 14.157 | 15.059 | 15.719 | 16.387 | 19.348 | 20.341 | 21.412 | 79.3%
|  | Всего: | 3.18 | 6.54 | 12.658 | 14.724 | 16.313 | 18.864 | 19.585 | 23.067 | 24.752 | 26.998 | 18.1% | 36.9%
21 | 350.27 | 0-5 | 7.33 | 13.184 | 21.071 | 22.175 | 22.175 | 22.175 | 22.322 | 23.808 | 24.348 | 25.149 | 35.4%
|  | 0-20 | 7.386 | 13.447 | 22.209 | 26.475 | 28.451 | 30.341 | 33.096 | 40.636 | 44.887 | 47.026 | 66.2%
|  | Всего: | 7.386 | 13.447 | 22.491 | 29.31 | 35.278 | 41.755 | 46.991 | 55.95 | 65.28 | 71.029 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 142.94 | 0-5 | 2.765 | 5.882 | 11.266 | 12.228 | 12.228 | 12.228 | 12.228 | 13.713 | 14.254 | 15.055 | 57.5%
|  | 0-20 | 2.821 | 5.977 | 11.439 | 13.209 | 14.143 | 14.704 | 15.262 | 18.691 | 19.494 | 20.513 | 78.3%
|  | Всего: | 2.821 | 5.977 | 11.683 | 13.829 | 15.299 | 17.911 | 18.527 | 22.435 | 23.964 | 26.187 | 18.3% | 36.9%
22 | 320.9 | 0-5 | 7.115 | 12.639 | 20.055 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 21.116 | 22.605 | 23.084 | 23.801 | 36.7%
|  | 0-20 | 7.171 | 12.898 | 21.184 | 24.774 | 26.648 | 28.494 | 31.445 | 38.795 | 42.536 | 44.778 | 69%
|  | Всего: | 7.171 | 12.898 | 21.435 | 27.229 | 32.18 | 38.112 | 42.966 | 51.562 | 59.416 | 64.907 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 135 | 0-5 | 2.372 | 5.071 | 10.006 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 12.245 | 12.723 | 13.441 | 56.2%
|  | 0-20 | 2.428 | 5.166 | 10.172 | 11.66 | 12.52 | 13.052 | 13.569 | 17.025 | 17.736 | 18.646 | 78%
|  | Всего: | 2.428 | 5.166 | 10.395 | 12.26 | 13.587 | 15.912 | 16.484 | 20.42 | 21.79 | 23.899 | 17.7% | 36.8%
23 | 301.58 | 0-5 | 6.72 | 12.008 | 19.218 | 20.101 | 20.101 | 20.101 | 20.252 | 21.742 | 22.22 | 22.938 | 36.1%
|  | 0-20 | 6.776 | 12.268 | 20.346 | 23.924 | 25.799 | 27.644 | 30.582 | 37.932 | 41.673 | 43.915 | 69.1%
|  | Всего: | 6.776 | 12.268 | 20.577 | 26.325 | 31.234 | 37.002 | 41.837 | 50.39 | 58.184 | 63.566 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 123.09 | 0-5 | 2.372 | 5.071 | 10.006 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 10.755 | 12.245 | 12.723 | 13.441 | 57.4%
|  | 0-20 | 2.428 | 5.166 | 10.172 | 11.66 | 12.52 | 13.052 | 13.569 | 17.025 | 17.736 | 18.646 | 79.6%
|  | Всего: | 2.428 | 5.166 | 10.375 | 12.206 | 13.49 | 15.652 | 16.219 | 20.111 | 21.421 | 23.421 | 19% | 36.8%
24 | 274.19 | 0-5 | 6.684 | 11.288 | 17.412 | 18.153 | 18.153 | 18.153 | 18.319 | 19.694 | 20.091 | 20.708 | 36.8%
|  | 0-20 | 6.735 | 11.491 | 18.404 | 21.701 | 23.427 | 25.031 | 27.627 | 34.22 | 37.621 | 39.495 | 70.2%
|  | Всего: | 6.735 | 11.491 | 18.61 | 23.705 | 27.957 | 33.109 | 37.235 | 44.898 | 51.614 | 56.295 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 112.17 | 0-5 | 2.006 | 4.422 | 8.55 | 9.178 | 9.178 | 9.178 | 9.178 | 10.553 | 10.95 | 11.567 | 55.9%
|  | 0-20 | 2.057 | 4.508 | 8.7 | 10.181 | 10.953 | 11.409 | 11.854 | 14.859 | 15.453 | 16.239 | 78.5%
|  | Всего: | 2.057 | 4.508 | 8.883 | 10.703 | 11.856 | 13.78 | 14.275 | 17.716 | 18.836 | 20.678 | 18.4% | 36.7%