Приложение.

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Филиала 
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по замерам 19 декабря 2018 г.

|  | 4.00 | 10.00 | 18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 238 | 363 | 362 |
| Суммарные потери Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 27,3 | 41,6 | 41,5 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 7,6 | 11,7 | 11,7 |
| 35кВ | 1,6 | 2,3 | 2,2 |
| 10кВ-6кВ | 7,7 | 11,4 | 11,7 |
| 0,4кВ | 10,4 | 16,2 | 15,9 |